灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第三季度）

单位 灵丘县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广灵饸烙手擀面（新华东街1166号） | 2023.09.19 | 灵丘县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | 100 | 4 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 指示肠道传染病菌存在的可能性 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 | 受到工业废水等污染或者水处理不当 |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 | 受到某种形式的污染 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  | 耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L | 3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.80 | 达标 | 有机物污染 |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | 可能受细菌、污水和动物排泄物等污染 |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | 0.01 | 0.00074 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 | 配送管道污染或者工业污染 |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | 0.001 | <0.00007 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 2.58 | 达标 | 工农业废水污染 |

灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第三季度）

单位 灵丘县疾病预防控制中心

| 监测点 |  | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华名酒佳兴商店（振华西街171号） | 2023.09.19 |  | 灵丘县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | 100 | 3 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。 |
|  |  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 指示肠道传染病菌存在的可能性 |
|  |  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 | 受到工业废水等污染或者水处理不当 |
|  |  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 | 受到某种形式的污染 |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  |  | 耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L | 3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.64 | 达标 | 有机物污染 |
|  |  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | 可能受细菌、污水和动物排泄物等污染 |
|  |  |  |  |  | 砷，mg/L | 0.01 | 0.00039 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  |  | 镉，mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  |  | 铅，mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 | 配送管道污染或者工业污染 |
|  |  |  |  |  | 汞，mg/L | 0.001 | <0.00007 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 3.04 | 达标 | 工农业废水污染 |

灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第三季度）

单位 灵丘县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医济堂大药房（新华西街801号） | 2023.09.19 | 灵丘县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | 100 | 1 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 指示肠道传染病菌存在的可能性 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 | 受到工业废水等污染或者水处理不当 |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 | 受到某种形式的污染 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  | 耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L | 3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.48 | 达标 | 有机物污染 |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | 可能受细菌、污水和动物排泄物等污染 |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | 0.01 | 0.00053 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | 0.01 | 0.00016 | 达标 | 配送管道污染或者工业污染 |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | 0.001 | <0.00007 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 3.88 | 达标 | 工农业废水污染 |

灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第三季度）

单位 灵丘县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙坡卫生所（新建北路277号） | 2023.09.19 | 灵丘县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | 100 | 2 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 指示肠道传染病菌存在的可能性 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 | 受到工业废水等污染或者水处理不当 |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 | 受到某种形式的污染 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  | 耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L | 3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.40 | 达标 | 有机物污染 |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | 可能受细菌、污水和动物排泄物等污染 |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | 0.01 | 0.00034 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | 0.01 | <0.00007 | 达标 | 配送管道污染或者工业污染 |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | 0.001 | <0.00007 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 3.00 | 达标 | 工农业废水污染 |

灵丘县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第三季度）

单位 灵丘县疾病预防控制中心

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 监测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 监测结果 | 水质状况 | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医院煎药房（新建北路） | 2023.09.19 | 灵丘县疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数，CFU/ml | 100 | 6 | 达标 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 指示肠道传染病菌存在的可能性 |
|  |  |  |  | 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 | 饮用水已被粪便污染 |
|  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 | 受到工业废水等污染或者水处理不当 |
|  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | <1 | 达标 | 水处理不当或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 | 受到某种形式的污染 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
|  |  |  |  | 耗氧量（CODMN法，以O2计）/mg/L | 3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 0.72 | 达标 | 有机物污染 |
|  |  |  |  | 氨氮（以N计），mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 | 可能受细菌、污水和动物排泄物等污染 |
|  |  |  |  | 砷，mg/L | 0.01 | 0.00065 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 镉，mg/L | 0.005 | <0.00006 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 铅，mg/L | 0.01 | 0.000087 | 达标 | 配送管道污染或者工业污染 |
|  |  |  |  | 汞，mg/L | 0.001 | <0.00007 | 达标 | 工业废水污染 |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮（以N计），mg/L | 10，地下水源限制时为20 | 3.42 | 达标 | 工农业废水污染 |